## LUPUS
CENNIK FIRMOWY | [6 empty] | KALKULATOR VAT
Obowiązuje od 01.01.2019 | [6 empty] | KALKULATOR %
SERIA LUPUS (line interactive)
MODEL | Moc | Autonomia | Napięcie | Wymiary | Waga | CENA
|  |  | baterii | SZxDŁxWYS | brutto/netto | DETALICZNA
| VA/W | min | Vdc | mm | kg | [PLN] NETTO
APFC 600 | 600/360 | 7 | 12 | 161x166x90 | 5 / 4 | 190
LUPUS 500 | 500/300 | 7 | 12 | 90x325x165 | 6 / 5 | 290
LUPUS 700 | 700/420 | 8 | 24 | 120x380x220 | 11 / 10 | 530
LUPUS 1000 | 1000/600 | 7 | 12 | 120x380x220 | 12 / 11 | 600
LUPUS 1600 | 1600/960 | 6 | 36 | 150x460x220 | 18 / 17 | 1020
MBL3614 (L1600) | 14Ah | 20 | 36 | 150x460x220 | 19 / 17 | 870
SERIA VIPER SINUS (line interactive)
MODEL | Moc | Autonomia | Napięcie | Wymiary | Waga | CENA
|  |  | baterii | SZxDŁxWYS | brutto/netto | DETALICZNA
| VA/W | min | Vdc | mm | kg | [PLN] NETTO
VIPER 700 | 700/420 | 8 | 24 | 122x380x167 | 9 / 8 | 620
VIPER 1200 | 1200/720 | 5 | 24 | 122x380x167 | 9 / 8 | 700
SERIA LUPUS KI SINUS (line interactive)
MODEL | Moc | Autonomia | Napięcie | Wymiary | Waga | CENA
|  |  | baterii | SZxDŁxWYS | brutto/netto | DETALICZNA
| VA/W | min | Vdc | mm | kg | [PLN] NETTO
KI 2000 | 2000/1400 | 5 | 48 | 200x530x340 | 37 / 35 | 1610
KI 3000 | 3000/2100 | 5 | 72 | 200x530x340 | 46 / 44 | 2300
MODUŁY BATERII | Pojemność | Wydłużenie | Napięcie | Wymiary | Waga | CENA
|  | autonomii | baterii | SZxDŁxWYS | brutto/netto | DETALICZNA
MODEL | Ah | min | Vdc | mm | kg | [PLN] NETTO
MBL4814 (KI2000) | 14 | 20 | 48 | 200x500x350 | 25 / 23 | 1220
MBL7214 (KI3000) | 14 | 20 | 72 | 200x500x350 | 35 / 33 | 1600
SERIA LUPUS KR (ON-LINE)
MODEL | MOC | Autonomia | Napięcie | Wymiary | Waga | CENA
|  |  | baterii | SZxDŁxWYS | brutto/netto | DETALICZNA
| VA/W | min | Vdc | mm | kg | [PLN] NETTO
KR 1000 PLUS | 1000/900 | 8 | 24 | 150x400x225 | 15 / 13 | 1040
KR 2000 PLUS | 2000/1800 | 8 | 48 | 200x500x350 | 27 / 25 | 2000
KR 3000 PLUS | 3000/2700 | 6 | 72 | 200x500x350 | 31 / 29 | 2450
KR 6000 PLUS | 6000/5400 | 5 | 192 | 255x640x700 | 75 / 69 | 7500
KR 1110 | 10000/8000 | - | 192 | 255x640x500 | 33 / 26 | 6400
MODUŁY BATERII | Pojemność | Wydłużenie | Napięcie | Wymiary | Waga | CENA
|  | autonomii | baterii | SZxDŁxWYS | brutto/netto | DETALICZNA
MODEL | Ah | min | Vdc | mm | kg | [PLN] NETTO
MBL3614 (KR1000) | 14 |  |  | 150x460x220 | 19 / 17 | 880
MBL2427 (KR1000+) | 27 | 20 | 24 | 150x460x220 | 15 / 13 | 990
MBL7207 (KR2000) | 7 |  |  | 150x460x220 | 19 / 17 | 880
MBL4818 (KR2000+) | 18 | 15 | 48 | 150x460x220 | 15 / 13 | 1380
MBL7214 (KR2000) | 14 |  |  | 200x500x350 | 35 / 33 | 1530
MBL4818 (KR2000+) | 18 |  |  | 200x500x350 | 25 / 23 | 1220
MBL9607 (KR3000) | 7 |  |  | 200x500x350 | 25 / 23 | 1180
MBL7209 (KR3000+) | 9 | 10 | 72 | 200x500x350 | 19 / 17 | 990
MBL9614 (KR3000) | 14 |  |  | 200x500x350 | 45 / 43 | 1930
MBL7218 (KR3000+) | 18 | 20 | 72 | 200x500x350 | 35 / 33 | 1840
MBKR19209 (KR6k+/10k+) | 9 | 5 / 3 | 192 | 200x500x350 | 45 / 43 | 2370
MBKR19218 (KR6k+/10k+) | 18 | 18 / 9 | 192 | 230x635x630 | 75 / 69 | 5040
MBKR19227 (KR6k+/10k+) | 27 | 30 / 15 | 192 | 230x635x630 | 115 / 109 | 6930
SERIA LUPUS KR-J RACK / TOWER (ON-LINE)
MODEL | MOC | Autonomia | Napięcie | Wymiar bez MB | Waga | CENA
|  |  | baterii | SZxGŁxWYS | brutto/netto | DETALICZNA
| VA/W | min | Vdc | mm | kg | [PLN] NETTO
KR1000-J PLUS HS | 1000/900 | 5 | 36 | 440x470x88 | 16 / 14 | 1290
KR2000-J PLUS HS | 2000/1800 | 3 | 48 | 440x550x88 | 20 / 23 | 2220
KR3000-J PLUS HS | 3000/2700 | 3 | 72 | 440x550x88 | 25 / 28 | 2760
KR6000-J | 6000/5400 | - | 192 | 440x500x220 | 37 / 35 | 4500
KR10K-J | 10000/8000 | - | 192 | 440x500x220 | 37 / 35 | 6100
MODUŁY BATERII | Pojemność | Wydłużenie | Napięcie | Wymiary | Waga | CENA
|  | autonomii | baterii | SZxGŁxWYS | brutto/netto | DETALICZNA
MODEL | Ah | min | Vdc | mm | kg | [PLN] NETTO
MBKR-J1+ | 14 | 20 | 36 | 440x470x88 | 20 / 18 | 1150
MBKR-J2+ | 9 | 5 | 48 | 440x470x88 | 20 / 18 | 920
MBKR-J3+ | 9 | 5 | 72 | 440x470x88 | 25 / 23 | 1150
MBKR-J6/10 | 7 | 5 / 3 | 192 | 440x500x220 | 60 / 55 | 2900
MBKR-J19207 | 7 |  |  | 440x500x220 | 60 / 55 | 2500

## Gwarancja LUPUS
CENNIK FIRMOWY NA ROZSZERZENIE GWARANCJI
SERIA LUPUS (line interactive)
INDEKS | MODEL |  |  |  | Dotyczy | HURT
[5 empty] | UPSa/ modułu | NETTO
pln
ISGW-GW36L500 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy L500 |  |  |  | LUPUS 500 | 35
ISGW-GW36L700 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy L700 |  |  |  | LUPUS 700 | 70
ISGW-GW36L1000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy L1000 |  |  |  | LUPUS 1000 | 70
ISGW-GW36L1600 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy L1600 |  |  |  | LUPUS 1600 | 105
ISGW-GW36MBL1600 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBL1600 |  |  |  | MBL 1600 | 210
SERIA LUPUS KI SINUS (line interactive)
INDEKS | MODEL |  |  |  | Dotyczy | HURT
[5 empty] | UPSa/ modułu | NETTO
pln
ISGW-GW36KI1000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KI1000 |  |  |  | KI 1000 | 70
ISGW-GW36KI2000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KI2000 |  |  |  | KI 2000 | 140
ISGW-GW36KI3000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KI3000 |  |  |  | KI 3000 | 210
MODUŁY BATERII
INDEKS | MODEL |  |  |  | Dotyczy | HURT
[5 empty] | UPSa/ modułu | NETTO
pln
ISGW-GW36MBKI2000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKI2000 |  |  |  | MBKI 2000 | 280
ISGW-GW36MBKI3000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKI3000 |  |  |  | MBKI 3000 | 420
SERIA LUPUS KR (ON-LINE)
INDEKS | MODEL |  |  |  | Dotyczy | HURT
[5 empty] | UPSa/ modułu | NETTO
pln
ISGW-GW36KR1000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KR1000 |  |  |  | KR 1000 | 105
ISGW-GW36KR2000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KR2000 |  |  |  | KR 2000 | 210
ISGW-GW36KR3000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KR3000 |  |  |  | KR 3000 | 280
ISGW-GW36KR6000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KR6000 |  |  |  | KR 6000 | 560
MODUŁY BATERII
INDEKS | MODEL |  |  |  | Dotyczy | HURT
[5 empty] | UPSa/ modułu | NETTO
pln
ISGW-GW36MBKR1000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR1000 |  |  |  | MBKR1000 | 210
ISGW-GW36MBKR2000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR2000 |  |  |  | MBKR2000 | 420
ISGW-GW36MBKR3000 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR3000 |  |  |  | MBKR3000 | 560
ISGW-GW36MBKR19207 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR19207 |  |  |  | MBKR19207 | 560
ISGW-GW36MBKR19214 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR19214 |  |  |  | MBKR19214 | 1120
ISGW-GW36MBKR19221 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR19221 |  |  |  | MBKR19221 | 1680
ISGW-GW36MBKR24007 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR24007 |  |  |  | MBKR24007 | 700
ISGW-GW36MBKR24014 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR24014 |  |  |  | MBKR24014 | 1400
SERIA LUPUS KR-J RACK / TOWER (ON-LINE)
INDEKS | MODEL |  |  |  | Dotyczy | HURT
[5 empty] | UPSa/ modułu | NETTO
pln
ISGW-GW36KR1000-J | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KR1000J |  |  |  | KR1000-J | 105
ISGW-GW36KR2000-J | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KR2000J |  |  |  | KR2000-J | 105
ISGW-GW36KR3000-J | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KR3000J |  |  |  | KR3000-J | 140
ISGW-GW36KR6000-J | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy KR6000J |  |  |  | KR6000-J | 350
KR6000-J | 6000/4200 | - / 15 | 192 | 440x500x220 | 37 / 35 | 4200
KR10000-J | 10000/7000 | - / 15 | 192 | 440x500x220 | 37 / 35 | 7800
MODUŁY BATERII
INDEKS | MODEL |  |  |  | Dotyczy | HURT
[5 empty] | UPSa/ modułu | NETTO
pln
ISGW-GW36MBKR-J2 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR-J2 |  |  |  | MBKR-J2 | 105
ISGW-GW36MBKR-J3 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR-J3 |  |  |  | MBKR-J3 | 140
ISGW-GW36MBKR-J6 | Rozszerzenie gwarancji do 36 miesięcy MBKR-J6 |  |  |  | MBKR-J6 | 350
MBKR-J19207 | 7 | - / 20 | 192 | 440x500x220 | 60 / 55 | 2500
DYSTRYBUTOR: | FIDELTRONIK - INIGO SP. Z O.O. 34-200 SUCHA BESKIDZKA, UL BENIOWSKIEGO 1
BIURO HANDLOWE: | 03-933 WARSZAWA, UL. OBROŃCÓW 25, TEL. (22) 871 43 36, FAX (22) 616 08 98

## SERIA PRO
SERIA LUPUS KI Pro SINUS (sinus, line interactive) obudowa uniwersalna Rack - Tower
UPS MODEL | Moc [VA/W] | Autonomia [min] 100/50% mocy | Napięcie | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Cena detaliczna
|  |  | baterii [Vdc] | SZxDŁxWYS | brutto/netto | NETTO [PLN]
KiPro 1100J (CEE7) | 1100/990 | 3min / 12min | 24 | 440x380x88 | 17/14,5 | 1370
KiPro 1500J (CEE7) | 1500/1350 | 5min / 14min | 48 | 440x480x88 | 25,1/21,6 | 1690
KiPro 2000J (CEE7) | 2000/1800 | 5min / 13min | 48 | 440x480x88 | 26,9/23,7 | 1850
KiPro 3000J (IEC) | 3000/2700 | 4min /12 min | 72 | 440x600x88 | 37/32,8 | 2500
MODUŁY BATERII | Pojemność [Ah] | Wydłużenie autonomii [min] | Napięcie | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Cena detaliczna
MODEL |  |  | baterii [Vdc] | SZxDŁxWYS | brutto/netto | NETTO [PLN]
MBPRO4818R (KiPro2000J) | 18(9Ah x2sekcje) | 30min/60min | 48 | 440x480x88 | 32,2/29,4 | 1450
MBPRO7218R (KiPro3000J) | 18(9Ah x2sekcje) | 20min/60min | 72 | 440x600x88 | 44,5/41,3 | 1950
SERIA LUPUS KR PRO RACK (on-line)
UPS MODEL | Moc [VA/W] | Autonomia [min] 100/50% mocy | Napięcie | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Cena detaliczna
|  |  | baterii [Vdc] | SZxDŁxWYS | brutto/netto | NETTO [PLN]
KRPro1000R-2U | 1000/900 | 6min / 16min | 36 | 440x380x88 | 17,8/14,1 | 1750
KRPro1000R-LTO | 1000/1000 | 4min /12min | 36 | 440x380x88 | 17,6/14,3 | 1 900,-
KRPro2000R-LTO | 2000/2000 | 5min / 14min | 72 | 440x600x88 | 33,1/28,9 | 2650
KRPro3000R-2U | 3000/2700 | 4min /15min | 72 | 440x600x88 | 34,8/31 | 3150
MODUŁY BATERII | Pojemność | Wydłużenie autonomii [min] | Napięcie | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Cena detaliczna
MODEL |  |  | baterii [Vdc] | SZxDŁxWYS | brutto/netto | NETTO [PLN]
MBPRO3618R (KR1000R) | 18 (7Ah x2sekcje) | 40min/100min | 36 | 440x380x88 | 24,2/21,8 | 1250
MBPRO7209R (KR 2k/3k R) | 9 (9Ah x1sekcja) | 15min/30min | 72 | 440x380x88 | 24,2/21,8 | 1250
MBPRO7218R (KR 2k/3k R) | 18 (9Ah x2sekcje) | 20min/60min | 72 | 440x600x88 | 44,5/41,3 | 1950
SERIA LUPUS KR PRO TOWER (on-line)
UPS MODEL | Moc [VA/W] | Autonomia [min] 100/50% mocy | Napięcie | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Cena detaliczna
|  |  | baterii [Vdc] | SZxDŁxWYS | brutto/netto | NETTO [PLN]
KRPRO1000G | 1000/900 | 5min/16min | 36 | 145x397x220 | 14,6/13,2 | 1300
KRPRO1500G | 1500/1350 | 4min /14min | 36 | 145x397x220 | 16,1/14,6 | 1430
KRPRO2000 LTO | 2000/2000 | 5min /14min | 72 | 190x421x318 | 29,8/27,5 | 2550
KRPRO3000 LTO | 3000/3000 | 3min/10min | 72 | 190x421x318 | 30,8/28,5 | 2900
KRPRO6kLPlus | 6000/4800 | 10min/25min | 240 | 190x442x688 | 80/75 | 8300
KRPRO10kL | 10000/8000 | 0min / +min | 240 | 190x442x318 | 28/23 | 6500
KRPRO10kPlus | 10000/8000 | 4min/12min | 240 | 190x442x688 | 80/75 | 9400
MODUŁY BATERII | Pojemność | Wydłużenie autonomii [min] | Napięcie | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Cena detaliczna
MODEL |  |  | baterii [Vdc] | SZxDŁxWYS | brutto/netto | NETTO [PLN]
MBPRO3614 (KR Pro1k G) | 14 (7Ah x2sekcje) | 30min/80min | 36 | 150x460x220 | 19/17 | 820
MBPRO3618 (KR Pro1,5k G) | 18 (9Ah x2sekcje) | 30min/80min | 36 | 150x460x220 | 19/17 | 920
MBPRO7209 (KR Pro 2k/3k) | 9 (9Ah x1sekcja) | 15min/30min | 72 | 150x460x220 | 19/17 | 920
MBPRO7218 (KR Pro2k/3k) | 18 (9Ah x2sekcje) | 20min/60min | 72 | 200x500x350 | 35/33 | 1520
MBPRO24009 (6k/10k) | 9 (9Ah x1sekcja) | 10min/5min | 240 | 190x442x318 | 56/54 | 3250
MBPRO24018 (6k/10kR) | 18 (9Ah x2sekcja) | 10min/5min | 240 | 190x442x688 | 118/110 | 4990
SERIA LUPUS KR Pro RLT RACK (ON-LINE) /COMBO Rack
UPS MODEL | Moc [VA/W] | Autonomia [min] 100/50% mocy | Napięcie | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Cena detaliczna
|  |  | baterii [Vdc] | SZxDŁxWYS | brutto/netto | NETTO [PLN]
KRPRO3000RLT 2U | 3000/2400 | 0min / 4/15 | 72 | 440x380x88 | 13,4/10,6 | 2250
KRPRO 6000 R2U | 6000/4800 | 0min / 10/25 | 240 | 440x600x88 | 21,6/19,2 | 4800
KRPRO 10000 R2U | 10000/8000 | 0min / 4/12 | 240 | 440x660x188 | 22,4/20,5 | 6100
MODUŁY BATERII | Pojemność | Wydłużenie autonomii [min] | Napięcie | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Cena detaliczna
MODEL |  |  | baterii [Vdc] | SZxDŁxWYS | brutto/netto | NETTO [PLN]
MBPRO7209R (KR3kRLT2) | 9 (9Ah x1sekcja) | 15min/30min | 72 | 440x380x88 | 24,2/21,8 | 1250
MBPRO7218R (KR3kRLT2) | 18 (9Ah x2sekcje) | 20min/60min | 72 | 440x600x88 | 44,5/41,3 | 1950
MBPRO7227R (KR3kRLT2) | 27 (9Ah x3sekcje) | 30min/90min | 72 | 440x600x133 | 79,1/68,5 | 2850
MBPRO24009R3U (6k/10kR) | 9 (9Ah x1sekcje) | 10min/5min | 240 | 440x600x133 | 72,7/71.2 | 3590
* Wydłużenie czasu autonomii jest podane orientacyjnie - dla dokładnego doboru zalecany kontakt z serwisem
AKCESORIA UPS
MODEL | OPIS |  |  | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Cena detaliczna
|  |  |  | SZxDŁxWYS | brutto/netto | NETTO [PLN]
SNMP MANAGER | KARTA SNMP, Intelligent Slot |  |  | 54x80x27 | 0,15 / 0,1 | 600
MBS 3k | PRZEŁĄCZNIK BYPASS UPS 230V / 16A |  |  | 440x80x88 | 2,5 / 1,5 | 499
MBS 6k/10k | PRZEŁĄCZNIK BYPASS UPS 230V / 63A |  |  | 440x120x88 | 4 / 3,4 | 799
SERIA IC / ICS (Inverter Charger, sinus)
MODEL | Moc [VA/W] | Autonomia [min] | Napięcie | Wymiary [mm] | Waga [kg] | Cena detaliczna
|  |  | baterii | SZxDŁxWYS | brutto/netto | NETTO [PLN]
HEAT MASTER UPS | 250/200 | 30min/70min | 12 | 190x150x320 | 11 / 9 | 760
IC1200 | 1200/840 | zal.od akum. | 12 | 289x290x127 | 5,8 / 4,8 | 760
ICS1000 | 1000/800 | zal.od akum. | 12 | 95x240x316 | 6 / 5 | 1100
ICS3000 | 3000/2400 | zal.od akum. | 24 | 100x272x355 | 8,5 / 7,5 | 1999
ICS3000MPPT/1500PV | 3000/2400 | zal.od akum. | 24 | 100x272x355 | 8,5 / 7,5 | 3200
ICS5000MPPT/4000PV | 5000/4000 | zal.od akum. | 48 | 120x295x470 | 13 / 11 | 3200