## Warunki
| Roger sp. z o.o. sp. k. Gościszewo 59 82-400 Sztum woj. pomorskie Polska | www.roger.pl roger@roger.pl sprzedaz@roger.pl +48 55 272 0132
CENNIK PRODUKTÓW I USŁUG ROGER
2023-08-01 Rev.A
Ogólne warunki cennika:
Ceny wyrażone są w polskich złotych (PLN) na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)
Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT
Transport firmą spedycyjną DHL
Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000 zł netto, koszt transportu pokrywa firma Roger sp. z o.o. sp. k.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych
Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje
Ceny oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia
Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy Roger sp. z o.o. sp. k. dokument ten można pobrać ze strony www.roger.pl
Zastrzeżenia:
Producent rezerwuje sobie prawo do wykonywania zmian w oferowanym produkcie. Produkty sprzedawane są w ich aktualnej wersji sprzętowej i programowej. Numer wersji sprzętowej i programowej jest umieszczony na etykiecie produktu oraz jego fabrycznym opakowaniu. W przypadku chęci otrzymania produktu w konkretnej wersji Kupujący zobowiązany jest podać oczekiwaną wersję na zamówieniu.
Opisy produktów mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane, jako specyfikacja techniczna produktu, szczegółowa zgodna z stanem rzeczywistym informacja zawarta jest w dokumentacji technicznej produktu dostępnej do pobrania na www.roger.pl
Niniejszy dokument podlega Warunkom Użytkowania w wersji bieżącej, opublikowanej w serwisie internetowym www.roger.pl.

## Zmiany
ZMIANY
Rewizja | Data | Sekcja | Zmiana
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5
A | 2023-08-01 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: kontrolery MC16 od 13% do 16% czytniki MCT od 6% do 20% oprogramowanie VISO 9%-60%
A | 2023-08-01 | Kontrolery dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0 | Dodano: LIC-MC16-DWG
A | 2023-08-01 | Kontroler wind systemu KONE | Usunięto z oferty: MC16-EVK
A | 2023-08-01 | Ekspandery do zamków bezprzewodowych | Dodano ekspandery MCX16-UZ do obsługi zamków systemu CLEX firmy Uhlmann & Zacher
A | 2023-08-01 | Ekspandery specjalne | Usunięto z oferty: MCI16-EVK
A | 2023-08-01 | Obudowy | Dodano: ME-43, ME-43-S, ME-44-S
A | 2023-08-01 | Klucz licencji | Dodano: RLK-1
A | 2023-08-01 | VISO ST | Dodano: LIC-VISO-ST-CDSG
A | 2023-08-01 | VISO EX | Dodano: LIC-VISO-EX-100OBJ, LIC-VISO-EX-CDSG, LIC-VISO-EX-EVK-RCGIF, LIC-VSO-EX-WINGUARD, LIC-VISO-EX-VENO, LIC-VISO-EX-PZ, LIC-VISO-EX-PFAS, LIC-VISO-EX-SCHFAS
A | 2023-08-01 | VISO EX | Usunięto z oferty: LIC-VSO-EX-DKBA
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 v1.6
A | 2023-08-01 | Wszystkie sekcje | Utworzono nową sekkcję dla systemu RACS 5 v1.6. Sprzedaż wersji 1.6 realizowana jest wyłącznie dla istniejących systemów (pod rozbudowę).
SYSTEM RACS 4
A | 2023-08-01 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: kontrolery od 7% do 10% czytniki od 5% do 10%
A | 2023-08-01 | Czytniki zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE® | Przeniesiono do sekcji Produkty wycofywane: PRT12MF, PRT12MF-BK, PRT62MF, PRT64MF, PRT66MF
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW RACS
A | 2023-08-01 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: czytniki administratora od 5% do 8% akcesoria od 6% do 18% transpondery zbliżeniowe od 7% do 15%
A | 2023-08-01 | Akcesoria kontroli dostępu | Dodano: MFC-8
A | 2023-08-01 | Akcesoria kontroli dostępu | Aktualizacja opisu CEB12
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM RKDS
A | 2023-08-01 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen: depozytory o 8% licencje od 5% do 8%
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU
A | 2023-08-01 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen od 6% do 8%
A | 2023-08-01 | Zamki apartamentowe | Zmiana opisu: ADL-2-L, ADL-2-R (dodano obsługę BLE) Usunięto z oferty: ADL-2-BLE-L, ADL-2-BLE-R
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCPM4
A | 2023-08-01 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen RCPM4 o 8%.
REJESTRACJA PRACY WARTOWNIKÓW
A | 2023-08-01 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen o 8%.
USŁUGI
A | 2023-08-01 | Wszystkie sekcje | Wzrost cen od 7% do 10%.
PRODUKTY WYCOFYWANE
A | 2023-08-01 | Produkty wycofywane | Wzrost cen od 7% do 11%.
A | 2023-08-01 | Produkty wycofywane | Dodano: PRT12MF, PRT12MF-BK, PRT62MF, PRT64MF, PRT66MF
A | 2023-08-01 | Produkty wycofywane | Usunięto: ME-16
#Koniec dokumentu#

## System RACS 5
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5
SPRZĘT
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0
MC16-PAC-ST-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-1 | 1455
MC16-PAC-ST-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-2; ekspander we/wy MCX2D; zasilacz sieciowy PS2D | 2195
MC16-PAC-ST-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-3; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D | 2725
MC16-PAC-ST-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-4; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D | 3085
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Standard (ST) v2.0
MC16-PAC-ST-1 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-ST; licencja na 1 przejście | 1030
MC16-PAC-ST-2 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-ST; licencja na 2 przejścia | 1390
MC16-PAC-ST-3 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-ST; licencja na 3 przejścia | 1750
MC16-PAC-ST-4 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-ST; licencja na 4 przejścia | 2110
MC16-PAC-ST-N | Moduł kontrolera dostępu; licencja na N przejść (N=1-16) | 670,0+(N x 360,0)
MC16-PAC-ST-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-ST o jedno przejście | 395
LIC-MC16-DWG | Downgrade licencji kontrolera MC16-PAC-ST do v1.6, licencja na jedno przejście | 100
Zestawy kontroli dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0
MC16-PAC-EX-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-1 | 1825
MC16-PAC-EX-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-2; ekspander we/wy MCX2D; zasilacz sieciowy PS2D | 2935
MC16-PAC-EX-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-3; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D | 3835
MC16-PAC-EX-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-EX-4; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D | 4565
Kontrolery dostępu dla wersji VISO Enterprise (EX) v2.0
MC16-PAC-EX-1 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-EX; licencja na 1 przejście | 1400
MC16-PAC-EX-2 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-EX; licencja na 2 przejścia | 2130
MC16-PAC-EX-3 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-EX; licencja na 3 przejścia | 2860
MC16-PAC-EX-4 | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-EX; licencja na 4 przejścia | 3590
MC16-PAC-EX-N | Moduł kontrolera dostępu MC16-PAC-EX; licencja na N przejść (N=1-16) | 670,0+(N x 730,0)
MC16-PAC-EX-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-PAC-EX o 1 przejście | 765
MC16-UPG-STtoEX-LIC-1 | Licencja za jedno przejście na aktualizację kontrolera z wersji MC16-PAC-ST do wersji MC16-PAC-EX | 370
Serwisowy kontroler dostępu
MC16-SVC | Kontroler MC16 z zestawem licencji serwisowych, które umożliwiają wykorzystanie go do czasowego zastępstwa dowolnej odmiany funkcjonalnej kontrolera dostępu serii MC16 | 700
Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych
MC16-EVC-8 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 8 pięter | 2290
MC16-EVC-16 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 16 pięter | 3330
MC16-EVC-32 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 32 piętra | 4940
MC16-EVC-64 | Kontroler dostępu do wind konwencjonalnych; licencja na 64 piętra | 7470
Kontrolery automatyki budynkowej
MC16-BAC-8 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 8 węzłów automatyki | 1150
MC16-BAC-16 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 16 węzłów automatyki | 1500
MC16-BAC-32 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 32 węzły automatyki | 2070
MC16-BAC-64 | Kontroler automatyki budynkowej; licencja na 64 węzły automatyki | 3110
Parkingowe kontrolery dostępu
MC16-AZC-1 | Kontroler parkingowy; licencja na 1 przejście | 2200
MC16-AZC-2 | Kontroler parkingowy; licencja na 2 przejścia | 2600
MC16-AZC-3 | Kontroler parkingowy; licencja na 3 przejścia | 3000
MC16-AZC-4 | Kontroler parkingowy; licencja na 4 przejścia | 3400
MC16-AZC-N | Kontroler parkingowy; licencja na N przejść (N=1-16) | 1800,0+(N x 400,0)
MC16-AZC-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16-AZC o jedno przejście | 430
Kontrolery pokoju hotelowego
MC16-HRC-1 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 1 pokój | 1110
MC16-HRC-2 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 2 pokoje | 1570
MC16-HRC-3 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 3 pokoje | 2030
MC16-HRC-4 | Moduł hotelowego kontrolera dostępu; licencja na 4 pokoje | 2490
Kontrolery dostępu do szafek
MC16-LRC-16 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 16 szafek | 1450
MC16-LRC-32 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 32 szafki | 1960
MC16-LRC-64 | Kontroler dostępu do szafek i schowków; licencja na 64 szafki | 2990
Terminale dostępu EM 125 kHz seria DOMINO
MCT12E-BK | Terminal dostępu; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; linia wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 250
MCT12E-BK-IO | Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; linia wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 320
MCT12E | Terminal dostępu z klawiaturą; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; linia wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 285
MCT12E-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; EM 125 kHz; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; linia wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 360
Terminale dostępu EM 125 kHz seria RADIUS
MCT62E | Terminal dostępu EM 125 kHz | 225
MCT64E-IO | Terminal dostępu EM 125 kHz z klawiaturą; wbudowane linie we/wy | 360
MCT66E-IO | Terminal dostępu EM 125 kHz; wbudowane linie we/wy | 305
MCT68ME-IO-I | Terminal dostępu EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); klawiatura; 4 klawisze funkcyjne; wyświetlacz; wbudowane linie we/wy; wersja wewnętrzna | 840
MCT68ME-IO-O | Terminal dostępu EM 125 kHz i 13,56 MHz MIFARE (CSN); klawiatura; 4 klawisze funkcyjne; wyświetlacz; wbudowane linie we/wy; wersja zewnętrzna z metalową obudową ochronną | 1120
Terminale dostępu MIFARE® seria DOMINO
MCT12M-BK | Terminal dostępu; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; linia wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 300
MCT12M | Terminal dostępu z klawiaturą; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; linia wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 350
MCT12M-BK-IO | Terminal dostępu; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; linia wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 390
MCT12M-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; linia wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 430
MCT12M-BK-DES-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire/Plus; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; linia wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 640
MCT12M-DES-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire/Plus; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 VDC; linia wzornicza DOMINO; praca w warunkach zewnętrznych | 680
Terminale dostępu MIFARE® seria QUADRUS
MCT80M | Terminal dostępu; 13,56 MHz Mifare Utralight/Classic; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 410
MCT80M-BLE | Terminal dostępu; 13,56 MHz Mifare Utralight/Classic/DESFire/PLUS/NFC/BLE; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 840
MCT82M-BK | Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 410
MCT82M-BK-W | Terminal dostępu bez klawiatury; obudowa koloru białego; SSN MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej
MCT82M-BK-IO | Terminal dostępu bez klawiatury; wbudowane linie we/wy, obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 470
MCT82M | Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 440
MCT82M-W | Terminal dostępu z klawiaturą; obudowa koloru białego; SSN MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT82M-IO | Terminal dostępu z klawiaturą; wbudowane linie we/wy; obudowa koloru czarnego; SSN MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12V; seria wzornicza QUADRUS | 550
MCT82M-IO-CH | Kieszeń na kartę; czytnik MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire/Plus; wskaźnik LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 550
MCT82M-IO-HR | Terminal wejściowy do pokoju hotelowego; czytnik MIFARE Ultralight/Classic/Plus/DESFire; 4 programowalne wskaźniki LED; przycisk dzwonka; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; szklany panel czołowy; linia wzornicza QUADRUS | 620
MCT84M-BK | Kieszeń na kartę; bez klawiatury; obudowa koloru czarnego; czytnik MIFARE® Ultralight/Classic; wskaźnik LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 410
MCT84M | Kieszeń na kartę; z klawiaturą; obudowa koloru czarnegoczytnik MIFARE® Ultralight/Classic; wskaźnik LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 450
MCT84M-BK-W | Kieszeń na kartę; bez klawiatury; obudowa koloru białego; czytnik MIFARE® Ultralight/Classic; wskaźnik LED; wbudowane linie we/wy; zasilanie 12V; seria wzornicza QUADRUS; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT84M-W | Terminal dostępu; z klawiaturą; obudowa koloru białego; SSN MIFARE® Ultralight/Classic; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12V; seria wzornicza QUADRUS; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
MCT84M-BK-QB | Terminal dostępu; MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire/Plus/NFC/Bluetooth/QR; interfejs komunikacyjny RS485 EPSO 3 (RACS 5); zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 1750
MCT86M-IO-CH-HR | Terminal dostępu; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; kieszeń na kartę; 4 klawisze funkcyjne; 4 funkcyjne wskaźniki LED; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 800
MCT88M-IO | Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 wejścia parametryczne; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus/NFC/Bluetooth; RS485; Ethernet; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 1290
MD70 | Graficzny panel dotykowy 7”; czytnik EM 125 kHz oraz MIFARE Classic/Ultralight/Plus/DESFire; kamera 2 Mpx; RS485; Ethernet; Wi-Fi | 3800
Terminale dostępu MIFARE® OSDP seria QUADRUS
OSR80M-BLE | Terminal dostępu; MIFARE Utralight/Classic/DESFire/PLUS/NFC/BLE; OSDP v2.2; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 840
OSR88M-IO | Terminal dostępu; kolorowy wyświetlacz matrycowy; 3 wejścia parametryczne; 2 wyjścia tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; klawiatura dotykowa; 4 klawisze funkcyjne; MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus/NFC/Bluetooth; OSDP v2.2; Ethernet; zasilanie 12 V; seria wzornicza QUADRUS | 1290
Interfejsy
MCI-3 | Interfejs umożliwia podłączenie czytników wykorzystujących protokół OSDP do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC | 240
MCI-3-LCD | Interfejs umożliwia podłączenie czytnika OSR88M-IO wykorzystującego protokół komunikacyjny OSDP v2 do kontrolerów serii MC16 (system RACS 5); zasilanie 12 VDC | 250
MCI-5 | Interfejs umożliwia podłączenie czytników serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów wykorzystujących protokół Wiegand; zasilanie 12 VDC | 230
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami MCT (RS485)
MCX2D | Ekspander 2 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 300
MCX4D | Ekspander 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 450
Ekspandery we/wy dedykowane do obsługi przejść z czytnikami Wieganda
MCX102-BRD | Ekspander 1 przejścia; 2 wejścia; 1 wyjście tranzystorowe; 1 wyjście przekaźnikowe; obsługa 2 czytników serii PRT (interfejs RACS CLK/DTA) lub Wieganda 24..66 bit | 380
MCX402-BRD | Ekspander 1 przejścia; wyjście zasilania 1,2 A; obsługa akumulatora; zasilanie z transformatora 18 VAC/40 VA; interfejs do 2 czytników Wieganda | 520
MCX402-1-KIT | Zestaw ekspandera dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-14-24V; ekspander we/wy MCX402-BRD | 800
Ekspandery we/wy uniwersalne
MCX2-BRD | Ekspander we/wy; 2 wejścia EOL; 2 wyjścia przekaźnikowe 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC | 280
MCX8-BRD | Ekspander we/wy; 8 wejść EOL; 8 wyjść przekaźnikowych 1,5 A/30 V; zasilanie 12 VDC | 790
Ekspandery do zamków bezprzewodowych
MCX16-AP-2 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych | 1190
MCX16-AP-4 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych | 1840
MCX16-AP-8 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu Aperio; licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych | 3170
MCX16-AP-LIC-1 | Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy Aperio | 490
MCX16-UZ-2 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu CLEX, licencja na obsługę 2 zamków bezprzewodowych | 1190
MCX16-UZ-4 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu CLEX, licencja na obsługę 4 zamków bezprzewodowych | 1840
MCX16-UZ-8 | Ekspander we/wy z interfejsem do zamków bezprzewodowych systemu CLEX, licencja na obsługę 8 zamków bezprzewodowych | 3170
MCX16-UZ-LIC-1 | Rozszerzenie licencji o 1 zamek bezprzewodowy CLEX | 490
Zasilacze
PS2D | Zasilacz 13,8 VDC/3,6 A | 145
PS4D | Zasilacz 13,8 VDC/5,4 A | 165
PS8D | Zasilacz 13,8 VDC/10,8 A | 215
PS1A-LCK | Moduł zasilacza; kluczowane wyjście zasilania 1,0 A; wyjście zasilania 0,2 A; zasilanie 18 VAC | 120
PSD4D | Dystrybutor zasilania i magistrali komunikacyjnej do 4 przejść; obsługa akumulatora; zasilanie 13,8 VDC | 255
Obudowy
ME-17 | Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 355x465x90 mm | 325
ME-40-24V | Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; zasilacz 24V/2,2A; przestrzeń na akumulator 17Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x358x100 | 425
ME-40 | Obudowa metalowa z jedną szyną DIN; przestrzeń na akumulator 17Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x358x100 | 360
ME-43 | Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; przestrzeń na akumulator 17Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x545x100 | 470
ME-43-S | Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; zasilacz buforowy 13,8V/3,5A; moduł dystrybucji mocy; przestrzeń na akumulator 17Ah; tamper; wym wew. (SWG): 398x545x100 | 790
ME-44-S | Obudowa metalowa z 3 szynami DIN; zasilacz buforowy 13.8V/10A; moduł dystrybucji mocy; miejsce na akumulator 17Ah; tamper; wym. wew. (SWG): 398x682x100 | 1400
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem kart standardu MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus | przejdź do arkusza
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz kart zbliżeniowych MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; metalowa obudowa nabiurkowa; funkcja programowania kart MIFARE | przejdź do arkusza
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | przejdź do arkusza
RUD-3-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus; funkcja programowania kart MIFARE | przejdź do arkusza
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | przejdź do arkusza
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | przejdź do arkusza
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu
ME-1 | Obudowa metalowa; transformator 40 VA; jedna szyna DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.:280x290x80 mm | przejdź do arkusza
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | przejdź do arkusza
ME-8 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000 | przejdź do arkusza
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | przejdź do arkusza
ASCD-1 | Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem | przejdź do arkusza
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | przejdź do arkusza
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | przejdź do arkusza
AX-16 | Karta pamięci | przejdź do arkusza
IOS-1 | Symulator we/wy | przejdź do arkusza
MCI-7 | Interfejs dopasowuje różne standardy wyjść Wieganda do wejść Wieganda w kontrolerach dostępu Roger; zasilanie 10-15 VDC | przejdź do arkusza
CEB12 | Zbliżeniowa detekcja dłoni; zasilanie 12 VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12 VDC/1 A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | przejdź do arkusza
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | przejdź do arkusza
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | przejdź do arkusza
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
MFC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 2K | przejdź do arkusza
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | przejdź do arkusza
MFC-8 | Karta ISO MIFARE DESFire EV3 4k | przejdź do arkusza
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | przejdź do arkusza
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | przejdź do arkusza
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | przejdź do arkusza
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | przejdź do arkusza
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
Zestawy prezentacyjne i szkoleniowe (możliwość wypożyczenia)
DB-6A-PL | Tablica demonstracyjno-szkoleniowa systemu kontroli dostępu RACS 5. W skład tablicy wchodzą: kontroler dostępu MC16-SVC, moduł ekspandera MCX8-BRD, czytnik administratora RUD-3, interfejs komunikacyjny RUD-1 oraz czytniki: MCT12M, MCT12M-IO, MCT82M, MCT82M-IO, MCT80M-BLE i MCT84M | 6000
PDK-2-STK | Przenośny zestaw ewaluacyjny systemu RACS 5 | 3200
PDK-2-DBB | Płyta rozszerzająca do zestawu PDK-2-STK | 3000
OPROGRAMOWANIE
RogerVDM
RogerVDM | Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń | Bezpłatny
Klucz licencji
RUD-6-LKY | Klucz sprzętowy do licencji | 240
RLK-1 | Sieciowy klucz licencyjny dla oprogramowania Roger; wymaga podłączenia do sieci Ethernet; zasilanie 12 VDC | 790
VISO ST Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja ST (standardowa)
LIC-VISO-START-ST | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja startowa; nie wymaga klucza licencji ani klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; ograniczenia wersji bezpłatnej: - do 16 przejść - do 500 użytkowników - 1 stacja operatora - 1 serwis komunikacyjny - 50 obiektów na Mapach | Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-ST | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max 128) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 1 stacja operatora (max 10) - 1 serwis komunikacyjny (max 3) - 250 obiektów na Mapach | 890
LIC-VISO-ST-16AD | Licencja na dodatkowe 16 przejść | 800
LIC-VISO-ST-32AD | Licencja na dodatkowe 32 przejścia | 1350
LIC-VISO-ST-64AD | Licencja na dodatkowe 64 przejścia | 2350
LIC-VISO-ST-100U | Licencja na dodatkowych 100 użytkowników | 600
LIC-VISO-ST-500U | Licencja na dodatkowych 500 użytkowników | 1250
LIC-VISO-ST-1000U | Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników | 2000
LIC-VISO-ST-1WS | Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO | 700
LIC-VISO-ST-WEB | Licencja na obsługę aplikacji webowej VISO Web | 800
LIC-VISO-ST-MOB | Licencja na obsługę aplikacji mobilnej VISO Mobile (Android, iOS) | 800
LIC-VISO-ST-1CS | Licencja na 1 dodatkowy serwis komunikacyjny | 2000
LIC-VISO-ST-SATEL | Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL | 700
LIC-VISO-ST-CCTV | Licencja na integrację programową z CCTV (Dahua, Hikvision, BCS) | 700
LIC-VISO-ST-VMM | Licencja na moduł obsługi gości | 1600
LIC-VISO-ST-CDSG | Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach | 1300
VISO-ST-RKD32-LIC | Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO ST; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja | 4500
VISO EX Program zarządzający do systemu RACS 5; wersja EX (rozszerzona); wymaga klucza licencji oraz klucza sprzętowego; możliwa rejestracja licencji; cena uzależniona od składników licencji
LIC-VISO-EX-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu VISO EX w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 90 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
LIC-VISO-BASE-EX | Licencja na program zarządzający do systemu RACS 5; wersja bazowa, zawiera licencję na obslugę VISO Web i VISO Mobile; wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej: - do 32 przejść (max bez limitu) - do 1000 użytkowników (max bez limitu) - 2 stacje operatora (max bez limitu) - 3 serwisy komunikacyjne (max bez limitu) - 100 obiektów na Mapach (max bez limitu) - 1 partycja (max bez limitu) | 3200
LIC-VISO-EX-16AD | Licencja na dodatkowe 16 przejść | 1600
LIC-VISO-EX-32AD | Licencja na dodatkowe 32 przejścia | 2950
LIC-VISO-EX-64AD | Licencja na dodatkowe 64 przejścia | 5600
LIC-VISO-EX-128AD | Licencja na dodatkowe 128 przejść | 9900
LIC-VISO-EX-100U | Licencja na dodatkowych 100 użytkowników | 1200
LIC-VISO-EX-500U | Licencja na dodatkowych 500 użytkowników | 2550
LIC-VISO-EX-1000U | Licencja na dodatkowych 1000 użytkowników | 4000
LIC-VISO-EX-5000U | Licencja na dodatkowych 5000 użytkowników | 14400
LIC-VISO-EX-10000U | Licencja na dodatkowych 10000 użytkowników | 22800
LIC-VISO-EX-1WS | Licencja na dodatkową 1 stację operatora VISO | 1440
LIC-VISO-EX-1CS | Licencja na dodatkowy 1 serwis komunikacyjny | 4100
LIC-VISO-EX-IS | Licencja na Serwer Integracji | '
LIC-VISO-EX-100OBJ | Licencja na dodatkowe 100 obiektów na Mapach | 990
LIC-VISO-EX-500OBJ | Licencja na dodatkowe 500 obiektów na Mapach | 3900
LIC-VISO-EX-1000OBJ | Licencja na dodatkowe 1000 obiektów na Mapach | 6300
LIC-VISO-EX-PCA | Licencja na 1 partycję | 3600
LIC-VISO-EX-VC-ATRK | Licencja na wirtualny kontroler z funkcją śledzenia wyposażenia | 5500
LIC-VISO-EX-VMM | Licencja na obsługę Modułu Gości | 3600
LIC-VISO-EX-CDSG | Licencja na moduł projektowania nadruku na kartach | 2600
LIC-VISO-EX-EVK | Licencja na obsługę systemu wind firmy KONE | 32900
LIC-VISO-EX-EVK-RCGIF | Licencja na integrację z systemem windowym firmy KONE poprzez protokół RCGIF | 32900
LIC-VISO-EX-EVO | Licencja na obsługę systemu wind firmy Otis | 32900
LIC-VISO-EX-EVS | Licencja na obsługę systemu wind firmy Schindler | 32900
LIC-VISO-EX-XPRO | Licencja na integrację z XProtect firmy Milestone | 9400
LIC-VISO-EX-ANSE | Licencja na integrację z NetStation Enterprise firmy Alnet Systems | 3450
LIC-VISO-EX-TARV | Licencja na integrację z Argus RV firmy Telbud | 8900
LIC-VSO-EX-WINGUARD | Licencja na integrację z platformą PSIM WinGuard firmy Advancis | 8900
LIC-VISO-EX-VENO | Licencja na integrację z oprogramowaniem VENO firmy Polon-Alfa | 6900
LIC-VISO-EX-NAPA | Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group | 5750
LIC-VISO-EX-C4 | Licencja na integrację z systemem C4 firmy Gamanet | 5750
LIC-VISO-EX-LUXR | Licencja na integrację z oprogramowaniem Luxriot Evo | 3450
LIC-VISO-EX-CORT | Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL firmy CBC Group | 3450
LIC-VISO-EX-SATEL | Licencja na integrację programową z centralami INTEGRA firmy SATEL; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 1100
LIC-VISO-EX-GIAS | Licencja na integrację programową z systemem alarmowym Galaxy Dimension firmy Honeywell; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 3300
LIC-VISO-EX-CCTV | Licencja na integrację programową z CCTV (Dahua, Hikvision, BCS) | 1100
LIC-VISO-EX-VC-ZSRK | Licencja na integrację z systemem ZSRK | 5600
LIC-VISO-EX-APBG | Licencja na Anti-Passback Globalny | 4500
LIC-VISO-EX-PZ | Licencnja na obsługę Stref Obwodowych | 4500
LIC-VSO-EX-VC-LDAP | Licencja na integrację z usługami katalogowymi Active Directory (LDAP) | '
LIC-VISO-EX-BFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Bosch; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 8100
LIC-VISO-EX-SFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Siemens; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 8100
LIC-VISO-EX-PFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy POLON; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 8100
LIC-VISO-EX-SCHFAS | Licencja na integrację z systemem SSP firmy Schrack Seconet; na każdą centralę wymagana jest osobna licencja | 8100
VISO-EX-RKD32-LIC | Licencja umożliwiająca zarządzanie depozytorem RKD32 z poziomu aplikacji VISO EX; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT wymagana jest osobna licencja | 3500
LIC-VISO-EX-UPG | Koszt aktualizacji programu VISO EX jest kalkulowany, jako różnica pomiędzy kosztem licencji docelowej a kosztem licencji aktualnie posiadanej zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia aktualizacji | '
RACS Point
RACS Point | Aplikacja terminala dostępu MD70 | Bezpłatny
RCP Master 4
RCP Master 4 | Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy | przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#

## System RACS 5 v1.6
UWAGI | Sprzedaż wersji 1.6 realizowana jest wyłącznie dla istniejących systemów (pod rozbudowę)
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 5 v1.6
SPRZĘT
Zestawy kontroli dostępu
MC16-PAC-1-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 1 przejście; metalowa obudowa ME-40-24V; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-1 | 1545
MC16-PAC-2-KIT | Zestaw kontroli dostępu na 2 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-2; ekspander we/wy MCX2D; zasilacz sieciowy PS2D | 2375
MC16-PAC-3-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 3 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-3; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D | 2995
MC16-PAC-4-KIT | Zestaw kontroli dostępu dla 4 przejść; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-4; ekspander we/wy MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D | 3445
Kontrolery dostępu
MC16-PAC-1 | Moduł kontrolera dostępu; licencja na 1 przejście | 1120
MC16-PAC-2 | Moduł kontrolera dostępu; licencja na 2 przejścia | 1570
MC16-PAC-3 | Moduł kontrolera dostępu; licencja na 3 przejścia | 2020
MC16-PAC-4 | Moduł kontrolera dostępu; licencja na 4 przejścia | 2470
MC16-PAC-N | Moduł kontrolera dostępu; licencja na N przejść (N=1-16) | 670,0+(N x 450,0)
MC16-PAC-LIC-1 | Rozszerzenie licencji kontrolera MC16 o jedno przejście | 485
OPROGRAMOWANIE
VISO Oprogramowanie do zarządzania systemem RACS 5
LIC-VISO-EX-AD | Licencja za przejście | 460
LIC-VISO-EX-IS-50 | Licencja na serwer integracji w systemach do 50 użytkowników | 5100
LIC-VISO-EX-IS-100 | Licencja na serwer integracji w systemach do 100 użytkowników | 6800
LIC-VISO-EX-IS-250 | Licencja na serwer integracji w systemach do 250 użytkowników | 8800
LIC-VISO-EX-IS-500 | Licencja na serwer integracji w systemach do 500 użytkowników | 12000
LIC-VISO-EX-IS-1000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 1000 użytkowników | 16000
LIC-VISO-EX-IS-2000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 2000 użytkowników | 21100
LIC-VISO-EX-IS-4000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 4000 użytkowników | 28000
LIC-VISO-EX-IS-8000 | Licencja na serwer integracji w systemach do 8000 użytkowników | 36800
LIC-VISO-EX-IS-NL | Licencja na serwer integracji w systemach powyżej 8000 użytkowników | 49500
LIC-VISO-ST-IS-ANSE | Licencja na integrację z NetStation Enterprise ALNET | 3600
LIC-VISO-IS-TARV | Licencja na integrację z Argus RV TELBUD | 9200
LIC-VISO-IS-NAPA | Licencja na integrację z platformą Nazca firmy APA Group | 6000
LIC-VISO-IS-C4 | Licencja na integrację z systemem C4 | 6000
LIC-VISO-ST-IS-LUXR | Licencja na integrację z oprogramowaniem LUXRIOT EVO | 3600
LIC-VISO-ST-IS-CORT | Licencja na integrację z oprogramowaniem GANZ CORTROL | 3600
#Koniec dokumentu#

## System RACS 4
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU RACS 4
SPRZĘT
Centrale systemu
CPR32-NET-BRD | Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1) | 1350
CPR32-SE-BRD | Moduł elektroniczny; obudowa metalowa oferowana oddzielnie (ME-1) | 650
Standardowe kontrolery dostępu
PR311SE | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 470
PR311SE-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 450
PR411DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 455
PR411DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR | 405
PR611 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 475
PR611-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 675
PR621 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 445
Zaawansowane kontrolery dostępu
PR102DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 365
PR102DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR | 345
PR302 | Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 545
PR312EM | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 550
PR312EM-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 530
PR312MF | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem 13,56 MHz MIFARE i klawiaturą | 590
PR312MF-BK | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem 13,56 MHz MIFARE | 570
PR402DR | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN | 545
PR402DR-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR | 510
PR402DR-12VDC | Wewnętrzny kontroler dostępu w obudowie na szynę DIN; zasilanie 12 VDC | 500
PR402DR-12V-BRD | Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC | 460
PR602LCD-DT-I | Wewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD | 1200
PR602LCD-DT-O | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikami EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE; klawiatura; wyświetlacz LCD; ochronna metalowa obudowa | 1310
PR612 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz i klawiaturą | 545
PR622 | Zewnętrzny kontroler dostępu zintegrowany z czytnikiem EM 125 kHz | 530
Zestawy kontroli dostępu
PR411DR-SET | Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR411DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1 | 610
PR402DR-SET | Zestaw kontroli dostępu: kontroler PR402DR-BRD; transformator sieciowy TRP 40/16/18; obudowa metalowa ME-1 | 720
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz
PRT12LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 235
PRT12LT-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 215
PRT62LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 215
PRT64LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 235
PRT66LT | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 215
Czytniki zbliżeniowe EM 125 kHz z możliwością pracy autonomicznej
PRT12EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 295
PRT12EM-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 280
PRT62EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 265
PRT64EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą | 290
PRT64EM-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz z klawiaturą; korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 445
PRT66EM | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz | 275
Czytniki zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
PRT82MF | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa | 390
PRT82MF-BK | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 370
PRT82MF-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT82MF-BK-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT84MF | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa | 390
PRT84MF-BK | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 370
PRT84MF-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; klawiatura dotykowa; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT84MF-BK-W | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE; wersja biała; oferowany na zasadach wykonania produktu w wersji specjalnej | '
PRT12MF-DES | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire z klawiaturą | 660
PRT12MF-DES-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu MIFARE Classic/Plus/DESFire | 615
Czytniki dualne EM 125 kHz & 13,56 MHz MIFARE®
PRT84ME | Dualny wewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu EM125 kHz oraz 13.56 MHz MIFARE; klawiatura dotykowa; dwa klawisze funkcyjne | 560
Ekspandery
XM-2DR | Ekspander we/wy w obudowie na szynę DIN | 250
XM-2DR-BRD | Moduł elektroniczny ekspandera XM-2DR | 220
XM-8DR-BRD | Ekspander we/wy; moduł elektroniki do zabudowy | 420
Interfejsy komunikacyjne
MCI-2 | Interfejs umożliwia podłączenie czytnika serii MCT (system RACS 5) do kontrolerów serii PR (system RACS 4) oraz kontrolerów hotelowych serii HRC; zasilanie 12 VDC | 230
UT-2 | Interfejs RS232-RS485 | 230
UT-2USB | Interfejs USB-RS485 | 230
UT-4DR | Interfejs RS485-Ethernet do systemu RACS 4 | 420
Kontrola dostępu i automatyka w hotelach
PR821-CH | Hotelowy kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem kart EM 125 kHz oraz 13,56 MHz MIFARE oraz kieszenią na kartę zbliżeniową | 540
HRT82MF | Korytarzowy czytnik zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE; przycisk dzwonka; wskaźniki świetlne do sygnalizacji usług hotelowych | 360
HRT82FK | Panel dotykowych klawiszy funkcyjnych | 280
HRT82PB | Panel przycisków funkcyjnych | 260
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem kart standardu MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus | przejdź do arkusza
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz zbliżeniowych Mifare Ultralight/Classic/DESFire/Plus; metalowa obudowa nabiurkowa | przejdź do arkusza
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | przejdź do arkusza
RUD-3-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus; funkcja programowania kart MIFARE | przejdź do arkusza
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | przejdź do arkusza
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | przejdź do arkusza
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | przejdź do arkusza
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | przejdź do arkusza
Akcesoria kontroli dostępu
ME-1 | Obudowa metalowa; transformator 40 VA; jedna szyna DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.:280x290x80 mm | przejdź do arkusza
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | przejdź do arkusza
ME-8 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000 | przejdź do arkusza
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | przejdź do arkusza
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | przejdź do arkusza
ASCD-1 | Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem | przejdź do arkusza
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | przejdź do arkusza
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | przejdź do arkusza
AX-16 | Karta pamięci | przejdź do arkusza
IOS-1 | Symulator we/wy | przejdź do arkusza
MCI-7 | Interfejs dopasowuje różne standardy wyjść Wieganda do wejść Wieganda w kontrolerach dostępu Roger; zasilanie 10-15 VDC | przejdź do arkusza
CEB12 | Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12VDC/1A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS. | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | przejdź do arkusza
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | przejdź do arkusza
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | przejdź do arkusza
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | przejdź do arkusza
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | przejdź do arkusza
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
MFC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 2K | przejdź do arkusza
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | przejdź do arkusza
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | przejdź do arkusza
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | przejdź do arkusza
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | przejdź do arkusza
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | przejdź do arkusza
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | przejdź do arkusza
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | przejdź do arkusza
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | przejdź do arkusza
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | przejdź do arkusza
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | przejdź do arkusza
OPROGRAMOWANIE
PR Master | Program do konfiguracji i zarządzania systemem kontroli dostępu RACS 4 | Bezpłatny
RogerVDM | Program narzędziowy do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń | Bezpłatny
RARC | Program do obsługi i konfiguracji czytników zbliżeniowych serii PRTxxEM oraz PRTxxMF | Bezpłatny
RogerISP | Program do aktualizacji oprogramowania firmowego wybranych urządzeń systemu RACS 4 | Bezpłatny
RCP Master 4 | Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy | przejdź do arkusza
Integracje systemu RACS 4
RACS4-INT-LIC-1 | Klucz licencji na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL) | 160
RACS4-INT-LIC-2 | Klucz licencji na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL) | 530
RACS4-APE-LIC-1 | Klucz licencji na obsługę 1 dodatkowego zamka bezprzewodowego w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY) | 320
RACS4-APE-LIC-2 | Klucz licencji na obsługę 4 dodatkowych zamków bezprzewodowych w ramach integracji systemu RACS 4 z zamkami serii Aperio (ASSA ABLOY) | 960
#Koniec dokumentu#

## Oferta uzup. systemów RACS
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA DO SYSTEMÓW RACS
Czytniki biometryczne
UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem
RFT1000 | Czytnik linii papilarnych z wbudowanym czytnikiem kart standardu MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus | 1700
Czytniki administratora
RFT1000-ADM | Czytnik administratora systemu kontroli dostępu; odczyt linii papilarnych oraz kart zbliżeniowych MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/Plus; metalowa obudowa nabiurkowa; funkcja programowania kart MIFARE | 1900
RUD-2 | Czytnik USB EM 125 kHz | 270
RUD-3-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus; funkcja programowania kart MIFARE | 730
RUD-4-DES | Czytnik USB MIFARE DESFire/Plus i EM 125 kHz; funkcja programowania kart MIFARE; metalowa obudowa nabiurkowa z kieszenią na kartę | 1050
SDK-RUD | Klucz licencji dla oprogramowania SDK umożliwiającego integrację czytników RUD-2, RUD-3-DES oraz RUD-4-DES w środowisku aplikacji klienta | '
Roger MiniReader | Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB | Bezpłatny
Interfejsy komunikacyjne
RUD-1 | Przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń kontroli dostępu firmy Roger | 250
Akcesoria kontroli dostępu
ME-1 | Obudowa metalowa; transformator 40 VA; jedna szyna DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.:280x290x80 mm | 240
ML-1 | Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w wybranych obudowach metalowych ME | 31
ME-8 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem oraz klapką na kluczyk do instalacji czytnika linii papilarnych RFT1000 | 340
ME-9 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | 290
ME-10 | Ochronna obudowa metalowa z daszkiem do instalacji wybranych czytników zbliżeniowych z oferty Roger | 290
ME-12 | Regulowany uchwyt pod graficzny panel dotykowy MD70 | 210
ASCD-1 | Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem | 1250
AX-1 | Metalowa podkładka do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx | 16
AX-12 | Ochronnik przeciwprzepięciowy dla magistrali komunikacyjnej RS485 | 38
AX-16 | Karta pamięci | 135
IOS-1 | Symulator we/wy | 30
MCI-7 | Interfejs komunikacyjny (moduł dopasowująco-separujący Wiegand) | 65
CEB12 | Bezdotykowy przycisk wyjścia; zasilanie 12VDC/AC lub z obwodu elektrozaczepu; wyjście 12VDC/1A; obudowa natynkowa; szklany panel frontowy; wskaźnik LED; seria wzornicza QUADRUS. | 160
Transpondery zbliżeniowe EM 125 kHz
EMC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz | 4.2
EMC-2 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz | 4.2
EMC-3 | Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz; powiększony zasięg odczytu | 5.3
EMC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5; możliwość programowania numeru seryjnego karty CSN | 14.2
EMC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym Roger Master | 5.5
EMKF-1 | Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz | 5.5
Transpondery zbliżeniowe 13,56 MHz MIFARE®
MFC-1 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Ultralight | 6.9
MFC-2 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | 8.1
MFC-3 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | 12.5
MFC-4 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire EV1 2K | 14
MFC-7 | Karta zbliżeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Plus X 2K | 12.5
MFC-8 | Karta ISO MIFARE DESFire EV3 4k | 19.1
MFKF-1 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Ultralight | 7.1
MFKF-2 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 1K | 8.3
MFKF-3 | Brelok zbliżeniowy 13,56 MHz MIFARE Classic 4K | 12.7
Akcesoria do transponderów zbliżeniowych
CP-1 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii; otwór pod zaczep na dłuższym boku | 2.9
CP-2 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na dłuższym boku | 3.5
CP-3 | Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości; otwór pod zaczep na krótszym boku | 3.5
CH-1 | Wytrzymałe etui na identyfikator ISO; otwory pod zaczep na obu bokach | 2.9
BC-1 | Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem | 2.2
NC-1 | Łańcuszek na identyfikator; długość 91 cm | 7
NL-1 | Dwuczęściowa smycz; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | 10
NL-2 | Dwuczęściowa smycz z logo Roger; długość 80 cm; szerokość 1,5 cm; zaczep na etui z możliwością odpięcia od taśmy | 8
#Koniec dokumentu#

## System RKDS
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
SYSTEM ZARZĄDZANIA WYPOSAŻENIEM RKDS
Depozytory kluczy
RKD32 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 22600
RKD32EXT | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; 32 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 18600
RKD32-24 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 18900
RKD32EXT-24 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 24 slotów; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 15000
RKD32-16 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 15350
RKD32EXT-16 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 16 slotów; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 11350
RKD32-8 | Depozytor kluczy z dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; zasilanie 230 VAC Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 11700
RKD32EXT-8 | Depozytor kluczy bez panelu sterującego; wersja zredukowana do 8 slotów; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; drzwi przeszklone; wymaga podłączenia do depozytora RKD32 Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji v.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 7800
RKD24CT | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7”; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 22800
RKD24CT-EXT | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; 24 breloki RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC, wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32) | 19300
RKD24CT-16 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 17600
RKD24CT-EXT-16 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32) | 14050
RKD24CT-8 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 7”; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC | 12450
RKD24CT-EXT-8 | Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami i bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespolenia z kluczem; zasilanie 230 VAC; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT lub RKD32) | 8950
Opcja SG | Wykonanie specjalne; szyba antywłamaniowa klasy P2; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SH, SD oraz ND; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 750
Opcja SH | Wykonanie specjalne; elektronicznie sterowana roleta zamiast drzwi; wyklucza opcję ND, SD oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Opcja dostępna wyłącznie dla RKD32 i RKD32EXT w wersji 1.x | 6200
Opcja SD | Wykonanie specjalne; pełne drzwi bez przeszklenia; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję ND, SH oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 750
Opcja ND | Wykonanie specjalne; brak drzwi szafy; opcja jest oferowana dla wersji RKD32 oraz RKD32EXT; wyklucza opcję SH, SD oraz SG; produkcja na zamówienie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 220
Opcja MK | Wykonanie specjalne; system Master Key; opcja jest oferowana dla wersji RKD32, RKD32EXT, RKD24CT oraz RKD24CT-EXT; produkcja na zamówienie; brak kluczy w zestawie Uwaga: Produkt jest sprzedawany obecnie w wersji 2.0. Depozytory w wersji 2.0 nie są kompatybilne z wcześniejszymi wersjami 1.x | 1350
RKD32-MK-KEY | Zapasowy klucz do wkładki Master Key | 200
RKD32KF | Brelok RFID do klucza; 5 sztuk w komplecie | 400
RKD32-UPG | Rozbudowa zredukowanego depozytora kluczy | '
Systemy szafkowe, skrytkowe
RCC512 | Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel kontrolny 7”; praca autonomiczna | 3800
RCC512-O | Kontroler dostępu do 512 szafek; dotykowy panel kontrolny 10”; praca autonomiczna | 4200
Licencje
RKD32-SI-LIC | Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie depozytorem RKD z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | '
RKD32-AW-LIC | Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie depozytorem RKD z poziomu przeglądarki internetowej; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | 1300
RKD32-VISO-LIC | Licencja na program VISO EX ograniczony do obsługi depozytorów RKD32; na każdy depozytor RKD32/RKD32EXT/RKD24CT/ RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja | 1900
RCC512-SI-LIC | Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdą grupę 32 szafek wymagana jest osobna licencja | '
RCC512-AW-LIC | Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie kontrolerem szafkowym RCC z poziomu przeglądarki internetowej | 2300
RCC512-1C-LIC | Licencja na obsługę 1 szafki | 110
#Koniec dokumentu#

## Autonomiczna KD
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
AUTONOMICZNA KONTROLA DOSTĘPU
Zamki apartamentowe
ADL-2-L | Zamek elektroniczny; dostęp przez PIN, kartę zbliżeniową lub aplikację mobilną; kody dostępu generowane zdalnie lub zapisane w pamięci zamka; drzwi prawe otwierane do wnętrza lub drzwi lewe otwierane na zewnątrz | 990
ADL-2-R | Zamek elektroniczny; dostęp przez PIN, kartę zbliżeniową lub aplikację mobilną; kody dostępu generowane zdalnie lub zapisane w pamięci zamka; zasilanie z 4 baterii AAA; drzwi lewe otwierane do wnętrza lub drzwi prawe otwierane na zewnątrz | 990
Zamki elektroniczne
SL2000B | Wewnętrzny zamek szyfrowy | 165
SL2000E | Zewnętrzny zamek szyfrowy | 195
SL2000F | Wewnętrzny zamek szyfrowy | 195
SL2000F-VP | Zewnętrzny; wandaloodporny zamek szyfrowy; górny korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium | 275
#Koniec dokumentu#

## System RCPM4
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY RCPM4
Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy RCP Master 4
RCPM4-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie programu RCP Master 4 w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 60 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
RCPM4-WEB-TRIAL | Licencja Trial umożliwiająca użytkowanie modułu RCP Master 4 Web w celach ewaluacyjnych i testowych w okresie 30 dni od momentu aktywacji | Bezpłatny
RCPM4-25 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 25 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 1750
RCPM4-50 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 50 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 3500
RCPM4-100 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 100 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 4850
RCPM4-250 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 250 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 7300
RCPM4-500 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 500 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 10850
RCPM4-1000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 1000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 16300
RCPM4-2000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 2000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | 24500
RCPM4-4000 | Licencja RCP Master 4; obsługa do 4000 pracowników; wersja jednostanowiskowa | '
RCPM4-1WS | Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko; koszt rozszerzenia o 1 dodatkowe stanowisko równy jest 20% wartości ceny licencji, dla którego dokupowana jest obsługa tego stanowiska | '
RCPM4-UPG | Rozszerzenie licencji polegające na zwiększeniu liczby obsługiwanych pracowników kalkulowane jest, jako różnica pomiędzy ceną licencji dla wersji docelowej a ceną licencji dla wersji aktualnie posiadanej | '
RCPM4-WEB-25 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 25 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 3,83 zł | 1150
RCPM4-WEB-50 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 50 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 3,75 zł | 2250
RCPM4-WEB-100 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 100 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 2,79 zł | 3350
RCPM4-WEB-250 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 250 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,68 zł | 5050
RCPM4-WEB-500 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 500 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 1,26 zł | 7550
RCPM4-WEB-1000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 1000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 0,94 zł | 11300
RCPM4-WEB-2000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 2000 pracowników Miesięczny koszt licencji obsługi 1 pracownika (przy założeniu korzystania z licencji w pełnym wymiarze) wynosi 0,71 zł | 16950
RCPM4-WEB-4000 | Licencja na moduł RCP Master 4 Web; umożliwia korzystanie z modułu przez 12 miesięcy; obsługa do 4000 pracowników | '
RCPM-v3to4 | Aktualizacja programu RCP Master 3 do RCP Master 4 o tej samej liczbie pracowników i stanowisk; koszt aktualizacji równy jest 30% wartości ceny docelowego klucza licencji | '
Klucz licencji
RUD-6-LKY | Klucz sprzętowy do licencji | 240
USŁUGI
USR-6 | Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta | przejdź do arkusza
#Koniec dokumentu#

## Rejestracja pracy wartowników
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
REJESTRACJA PRACY WARTOWNIKÓW
Rejestrator pracy
PATROL II LCD | Przenośny rejestrator pracy wartowników; w zestawie: czytnik transponderów zbliżeniowych UNIQUE; kabel USB; dwa akumulatorki AA 1,5 V; skórzany futerał; ładowarka baterii; PK-3 (1 szt.); PK-2 (5 szt.); EMC-1 (3 szt.); CP-1 (3 szt.) | 930
Punkty kontrolne
PK-2 | Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku; możliwość mocowania na ścianie lub pod tynkiem | 26
PK-3 | Zbliżeniowy punkt kontrolny; zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym; montaż natynkowy; do użytku zewnętrznego | 33
Oprogramowanie zarządzające
Patrol Master 3 | Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego Patrol II LCD | Bezpłatny
#Koniec dokumentu#

## Usługi
NOWOŚCI | wyróżniono niebieskim kolorem czcionki
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
USŁUGI
USR-1 | Wizyta technika wsparcia Roger na obiekcie; opłata naliczana jest według reguł: 2100,0 PLN netto za pierwszy dzień roboczy (8 godzin) wizyty 1500,0 PLN netto za każdy kolejny dzień roboczy (8 godzin) wizyty | '
USR-2 | Szkolenie warsztatowe w siedzibie producenta; 1 dzień roboczy (8 godzin) | 1100
USR-3 | Szkolenie warsztatowe w siedzibie klienta; opłata naliczana jest według reguł:   2100,0 PLN netto za pierwszy dzień roboczy (8 godzin) szkolenia   1500,0 PLN netto za każdy kolejny dzień roboczy (8 godzin) szkolenia | '
USR-4 | Prezentacja handlowa skierowana do inwestorów zainteresowanych systemami firmy Roger | '
USR-5 | Zdalne wsparcie techniczne w konfiguracji i parametryzacji systemu wykraczające poza zakres wsparcia bezpłatnego lub oferowane na indywidualne życzenie (rezerwacja czasu technika do wyłącznej dyspozycji klienta); opłata naliczana jest według reguł: - 220,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 16:00 od poniedziałku do piątku - 290,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 16:00 - 20:00 od poniedziałku do piątku - 380,0 PLN netto za każdą rozpoczętą godzinę wsparcia w godzinach 8:00 - 20:00 w soboty | '
USR-6 | Wystawienie licencji zastępczej na wniosek klienta | 1900
Akademia Roger | Szkolenia i warsztaty bezpłatne w ramach Akademii Roger; organizowane cyklicznie; oferowane dla dystrybutorów oraz instalatorów Szkolenia i warsztaty płatne w ramach Akademii Roger; organizowane cyklicznie; oferowane użytkownikom końcowym w cenie 280,0 PLN netto za udział 1 osoby w 1 dniu szkolenia/warsztatów Terminarz szkoleń organizowanych w ramach Akademii Roger oraz szczegóły dostępne są na www.roger.pl. | '
Wykonanie produktu w wersji specjalnej | Koszt przygotowania dokumentacji dla wersji specjalnej produktu jest uzależniony od wymaganych modyfikacji i jest określany indywidualnie Cena produktu w wykonaniu specjalnym jest uzależniona od wymaganych modyfikacji i jest określana indywidualnie Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nieprzekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego modelu urządzenia wynosi 2200,0 PLN netto Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu w wykonaniu specjalnym prosimy o przesłanie zapytania na roger@roger.pl | '
#Koniec dokumentu#

## Produkty wycofywane
PROMOCJA | wyróżniono zielonym kolorem czcionki
PRODUKTY WYCOFYWANE
Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy A
PRT42LT-B | Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz; obudowa czarna; klawiatura; zaciski śrubowe | 200
RWL-1-SL-LI | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi prawe otwierane do wnętrza | 820
RWL-1-SL-LO | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi lewe otwierane na zewnątrz | 820
RWL-1-SL-RI | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi lewe otwierane do wnętrza | 820
RWL-1-SL-RO | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi prawe otwierane na zewnątrz | 820
RWL-2-SL-L | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi prawe otwierane do wnętrza lub drzwi lewe otwierane na zewnątrz | 770
RWL-2-SL-R | Autonomiczny zamek drzwiowy z okuciem; drzwi lewe otwierane do wnętrza lub drzwi prawe otwierane na zewnątrz | 770
UT-4 | Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet | 990
ME-2-D | Obudowa metalowa; trzy szyny DIN; zasilacz 12 VDC/5 A; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 403 x 326 x 130 mm | 660
ME-5-S | Obudowa metalowa; cztery szyny DIN; dozorowany zasilacz buforowy 11 A/13,8 VDC; dystrybutor zasilania; przestrzeń na akumulator 12 V/17 Ah; tamper; wym.:400 x 665 x 135 mm | 1400
PRT12MF | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą | 355
PRT12MF-BK | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 320
PRT62MF | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 310
PRT64MF | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE z klawiaturą | 330
PRT66MF | Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy kart standardu ISO 14443A i MIFARE | 320
Grupa rabatowa | zakup produktów podlega rabatowaniu dla grupy B
ME-14-24V | Obudowa metalowa; 1 szyna DIN; zasilacz 24 VDC/2,2 A; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.: 255 x 255 x 85 mm | 300
ME-15 | Obudowa metalowa z 1 szyną DIN; przestrzeń na akumulator 7 Ah; tamper; wym.: 280 x 290 x 80 mm | 240
ME-17 | Obudowa metalowa z 2 szynami DIN; przestrzeń na akumulator 17 Ah; tamper; wym.: 355 x 465 x 90 mm | 340
#Koniec dokumentu#